РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 декабря 2020 года № 289-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

| Мэр города Омска |  | О.Н. Фадина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Омска от 15 декабря 2020 года № 289-р |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

| № п/п | Место нахождения объекта | Протяженность, п. м | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Омск, улица 2-я Учхозная, 2А (отключающий пункт ОП-201, установлен на ВЛ-10 кВ от РП-475 до ГПП Куйбышевская) | - | РЛНД-10/400 | 1 |
| 2 | Город Омск, улица 1-я Учхозная, 53Г (отключающий пункт ОП-502, установлен на ВЛ-10 от КТП-4309 до ОП-502) | - | РЛНД-10/400 | 1 |
| 3 | Город Омск, улица 1-я Учхозная, 53В (отключающий пункт ОП-828, установлен на ВЛ-10 от КТП-4309 до ОП-502) |  | РЛНД-10/400 | 1 |
| 4 | Город Омск, улица Лазо, дом 2Б (2КЛ-0,4 кВ от ТП-4028 до ВРУ здания бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городской клинический перинатальный центр» женская консультация № 2, расположенного по улице Маяковского, 65) | 130 | ААШв 3х185+1х95 | - |
|  |  | 130 | ААБ 3х120 |  |
| 5 | Город Омск, улица Лазо, дом 2Б (2КЛ-0,4 кВ от ТП-4028 до ВРУ здания бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.», расположенного по улице Лазо, 2) | 152 | ААБ 3х150+1х70 | - |
|  |  | 152 | ААБ 3х150+1х70 |  |
| 6 | Город Омск, улица 10-я Амурская, дом 77 (ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2598 в сторону улицы 10-й Амурской) | 100 | СИП2А 3х95+1+70 | - |  |
| 7 | Город Омск, улица 10-я Амурская, дом 77 (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2598 в сторону улицы 33-я Северная) | 935 | А-50 | - |  |
| 8 | Город Омск, улица 27-я Северная, дом 88А (КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2710 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 27-я Северная) | 25 | АВБбШв 3х120+1х70 | - |  |
| 9 | Город Омск, улица 27-я Северная, дом 88А (ВЛ-0,4 кВ от ТП-2710 в сторону улицы 27-я Северная) | 80 | СИП 3х70+1х54,6 | - |  |
|  |  | 240 | СИП 3х50+1х54,6 |  |  |
|  |  | 1632 | СИП 3х35+1х54,6 |  |  |
|  |  | 220 | СИП 4х16 |  |  |
| 10 | Город Омск, улица Булатова, дом 100А (КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2802 в сторону ВЛ-0,4 кВ по улице Гусарова) | 70 | АВВГ 3х50+1х25 | - |  |
| 11 | Город Омск, улица Булатова, дом 100А (ВЛ-0,4 кВ от ТП-2802 в сторону улицы Гусарова) | 240 | А-50 | - |  |
|  |  | 390 | А-35 |  |  |
| 12 | Город Омск, улица Щербанева, дом 1 (2КЛ-0,4 кВ (вывод) от РП-215 в сторону ВЛИ-0,4 кВ по улице Ленина) | 52 | АВБбШв 4х150 | - |  |
|  |  | 52 |  |  |  |
| 13 | Город Омск, улица Щербанева, дом 1 (ВЛИ-0,4 кВ от РП-215 в сторону улицы Ленина (по фасадам зданий) | 175 | СИП 4х50 | - |  |
| 14 | Город Омск, улица ХХII Партсъезда, дом 17Б (ВЛ-0,4 кВ от ТП-2615 в сторону улицы ХХII Партсъезда) | 1660 | А-35 | - |  |
| 15 | Город Омск, улица Сурикова, дом 6А (КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2043 в сторону улиц 2-я Челюскинцев, Ершова) | 25 | АВВГ 4х120 | - |  |
| 16 | Город Омск, улица Сурикова, дом 6А (ВЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2043 в сторону улиц 2-й Челюскинцев, Ершова) | 1000 | А-50, А-35 | - |  |
| 17 | Город Омск, улица Сурикова, дом 6А (ВЛ-0,4 кВ от ТП-2043 в сторону улицы Сурикова) | 870 | А-50, А-35 | - |  |
| 18 | Город Омск, территория АО «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н.Г. Козицкого» (2КЛ-10 кВ от РП-214 до ТП-8440 (ТП-7), расположенная по улице Рабиновича, дом 91) | 130 | ААБ-10 3х70 | - |  |
|  |  | 130 |  |  |  |
| 19 | Город Омск, улица Рабиновича, дом 91 (2КЛ-0,4 кВ от ТП-8440 (ТП-7) до ВРУ здания 91 по улице Рабиновича) | 85 | ААШв 3х120 | - |  |
|  |  | 85 |  |  |  |
| 20 | Город Омск, улица Тарская, дом 27 (КЛИ-0,4 кВ (вывод) от РП-216 в сторону улицы Булатова) | 70 | АВБбШв 4х120 | - |  |
| 21 | Город Омск, улица Тарская, дом 27 (ВЛИ-0,4 кВ от РП-216 в сторону улицы Булатова) | 350 | СИП2А 4х50 | - |  |
|  |  | 580 | СИП2А 4х70 |  |  |
|  |  | 370 | А-50 |  |  |
| 22 | Город Омск, улица 8-я Амурская, дом 64 (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2167 в сторону улиц 12-я, 13-я Амурские) | 680 | СИП 3х70+1х54,6 | - |  |
|  |  | 812 | СИП 4х50 |  |  |
| Всего | 11622 | - |  |  |

| Примечание: | принятые в приложении сокращения: |
| --- | --- |
|  | ТП | – | трансформаторная подстанция с порядковым номером; |
|  | РП | – | распределительный пункт с порядковым номером; |
|  | КТП | – | комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером; |
|  | ВЛ | – | воздушная линия; |
|  | ВЛИ | – | воздушная линия изолированная |
|  | СИП | – | самонесущий изолированный провод; |
|  | КЛ | – | кабельная линия; |
|  | ВРУ |  | вводное распределительное устройство; |
|  | ГПП | – | главная понизительная подстанция. |

_________________